## GX形継ぎ輪
様式29－14号 | [6 empty] | (JDPA W16_gx_under400)
ＧＸ形継手 継ぎ輪チェックシート | [5 empty] | 令和 年 月 日
工事名 工区
配管図No. 測点No.
| 呼び径・管種 |  |  | 継手施工者（ ）
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. |  |  |  |  | ―
挿し口突部の有無注1) |  |  |  |  | ―
清 掃 ・ 異物の除去 |  |  |  |  | ―
白線A,Bの明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) |  |  |  |  | ―
ゴム輪、押輪またはG-Lｉｎｋの確認 |  |  |  |  | ―
滑 剤 |  |  |  |  | ―
ロックリング、ストッパの確認 |  |  |  |  | ―
ストッパの引き抜き |  |  |  |  | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′） 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔 (ｙ1) 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※ |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2) 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
①
⑤
③
⑦
⑦
（i）一方から順次配管していく場合
（ii）せめ配管の場合
G-Linkを使用する場合
白線B
白線B
2
3
4
5
1
1
2
3
4
4
5
白線A
白線A
白線A
配管技能者
現場代理人
主任技術者