## 直管
様式29－15号
S50形継手 チェックシート（直管）（挿し口突部有り） |  |  |  | 令和 年 月 日 |  | 年号追加
工事名 工区
配管図No. 測点No.
呼び径・管種
管 No．
管の種類
略 図/ライナ
継 手 No． |  |  |  |  | ―
挿し口突部の有無 |  |  |  |  | ―
清 掃 |  |  |  |  | ―
滑 剤
挿し口挿入量の明示
挿し口挿入前のロックリング確認※1
ライナ心出しゴムの確認※2
マーキング（白線）位置確認※3
挿し口挿入後のロックリング確認※1
T頭ボルト |  |  | 本数
メタルタッチ確認※4 |  |  | ②(④）
⑥(⑧）
受口端面～ 白線間隔 （a） |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  |  | ―
備 考
判定基準 |  | ※１ ロックリングが正規の位置にあるか確認する。
※２ ライナ心出しゴムが通水部分にはみ出していないかを確認する。
※３ T頭ボルト・ナット締め付け直前にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※４ T頭ボルト・ナット取り付け部の受口端面と押輪との間に0.5㎜以上の隙間がないこと。
1
3
1
2
5
ロックリングの突起位置
2
5
5
5
4
4
4
3
2
配管技能者
現場代理人
主任技術者