## 改正様式１
様式第23号
工事用水量等及び断水作業報告書
令和 年 月 日
[11 empty] | 所属課 | [12 empty] | 報告者
| 施工・断水期日 | [6 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 | 分 | ～ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  | 分
| 洗管期日 | [6 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 | 分 | ～ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  | 分
| 工事の名称 | [18 empty] | 施工場所
| 工事の種類 | [5 empty] | 配水管、給水管、仕切弁、消火栓、新設、移設、改造、布設替、修繕、洗管、水圧調整、漏水量測定、断水
| 受注者 | [5 empty] | 直 営 | [12 empty] | 使用消火栓 | [6 empty] | 公 |  | No. |  |  | 地上、地下、単、双
[7 empty] | 工事業者 | [19 empty] | 私 |  | No. |  |  | 地上、地下、単、双
[7 empty] | 担当 | [12 empty] | 排水弁 | [6 empty] | φ | 30、40、50、75 | [6 empty] | × |  | 箇所
| 排水弁または消火栓の水下がり状況 | [15 empty] | 良 ・ 不良 |  |  | 不良の場合の水抜き作業 | [11 empty] | 実施 ・ 未実施
| 工 事 用 水 量 |  | 給水装置工事 | [11 empty] | 切り落とし工事 | [10 empty] | 不断水せん孔
[18 empty] | φ |  | mm |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  |  | φ |  |  |  | mm |  |  |  | ㎥
|  |  |  | 断水区域内配給水管の水量 | [15 empty] | ※１ｍ当たりの管内水量
|  |  |  | φ |  |  | mm |  | L | ＝ |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ㎥ | φ | 50 |  | mm | － | 0.00196 |  |  | ㎥ |  | φ | 200 |  | mm | － | 0.03142 |  | ㎥
|  |  |  | φ |  |  | mm |  | L | ＝ |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ㎥ | φ | 75 |  | mm | － | 0.00442 |  |  | ㎥ |  | φ | 250 |  | mm | － | 0.04909 |  | ㎥
|  |  |  | φ |  |  | mm |  | L | ＝ |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ㎥ | φ | 100 |  | mm | － | 0.00785 |  |  | ㎥ |  | φ | 300 |  | mm | － | 0.07069 |  | ㎥
|  |  |  | 小 計 | [14 empty] | ㎥ | φ | 150 |  | mm | － | 0.01767 |  |  | ㎥
＋
新設管内水量
|  |  |  | φ |  |  | mm |  | L | ＝ |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ㎥
|  |  |  | φ |  |  | mm |  | L | ＝ |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ㎥
|  |  |  | φ |  |  | mm |  | L | ＝ |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ㎥
|  |  |  | 小 計 | [14 empty] | ㎥
＋
洗 管 作 業
|  |  |  | 吐出口径 | [8 empty] | φ |  |  |  |  | mm |  | ＝ | [5 empty] | ㎥
|  |  |  | 時間当たり 吐出水量 | [13 empty] | ㎥/ｈ
|  |  |  | 吐出時間 | [14 empty] | H | [7 empty] | 有収水量 |  |  |  |  | = |  |  |  | ㎥
|  |  |  | 吐出水量 | [14 empty] | ㎥ | [7 empty] | 無収水量 |  |  |  |  | = |  |  |  | ㎥
[27 empty] | 残留塩素濃度 | [8 empty] | mg/l
（小数点第２位まで記載すること）
|  | ※ |  | 1 | ） | 配管略図を添付し、使用した消火栓・仕切弁等を明示すること。
|  |  |  | 2 | ） | 配管布設工事については、ポリピック洗管ごとに報告書を提出のこと。