物品購入仕様書

１　件名

ダイアフラムポンプの購入

２　購入対象機器

ダイアフラムポンプ　一式

３　機器の構成

ダイアフラムポンプ　一式とは、以下の内訳をすべて有するものである。

【内訳】

|  | 主な品名、仕様等 | 数量 | メーカー |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （型式の例示） ダイアフラム式小型真空ポンプ KNF N86KT.18 | ４台 | （メーカーの例示） KNF |

【詳細】

(1) 排気速度　0.33㎥/h

(2) 排気速度　5.5L/min

(3) 到達真空　160mbar abs.

(4) 加圧圧力　2.5bar

(5) 電圧　100V

(6) 周波数　50/60Hz

(7) 保護等級　IP20

(8) 消費電力　60W

(9) 消費電流　0.6A

(10)サーマルスイッチ、ヒューズ内蔵

４　納入

ここで言う納入とは、下記の設置場所へ搬入及び設置をすることである。

- 設置場所

盛岡市加賀野字桜山86番地　盛岡市上下水道局水質管理センター

- 期限

令和９年２月26日まで

- その他

ア　納入前に発注者と打合せを行い、その指示に従うこと。また、納入に掛かる費用については、

すべてこの契約に含むものとする。

イ　機器納入時に操作説明を行うこと。また、使用を開始した後において、製品の製造上の不具合

等が発見された際は、各種情報提供を行うこと。

ウ　当該機器は、１年間以上のメーカー保証を有すること。

エ　梱包材等のごみ類を回収すること。

５　その他

(1) 全ての製品は、未使用新品であること。

(2) 内訳と異なる商品であっても、仕様を満たし、且つ事前に同等品審査に合格し同等以上の性能が

認められるものであれば、見積を行うことが出来る。

(3) 本仕様書に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定する

こと。