## 非発FAQ
物流拠点機能強化支援事業費補助金 FAQ |  |  | 2026/6/23時点
※FAQは随時更新していきます。最新情報をご確認ください。
【非常用電源設備の導入補助事業】
No. | カテゴリー | 質問 | 回答
1 | ①制度概要（制度の基本・全体像） | 申請すれば必ず採択されますか。 | いいえ。申請内容を審査のうえ、予算の範囲内で採択を決定します。
2 | ①制度概要（制度の基本・全体像） | 補助金とは返済が必要なお金ですか。 | 原則として返済不要です。ただし、交付条件違反、不正受給、事業未実施等があった場合は返還を求める場合があります。
3 | ①制度概要（制度の基本・全体像） | 問い合わせ先はどこですか。 | 公募ページに記載の事務局窓口までお問い合わせください。
4 | ①制度概要（制度の基本・全体像） | 採択の決定は先着順ですか。 | 先着順となります。ただし、本事業が国土強靱化地域計画に位置付けられている場合は優先して採択することとしております。
5 | ①制度概要（制度の基本・全体像） | まだ予算はありますか。 | 予算枠が終了する場合にはHP等でお知らせをいたします。
6 | ②対象（対象となる事業者・設備） | 同一の申請者が両方の事業に、又は同じ事業に複数の申請を行うことはできますか。 | 同一の協議会等が、非常用電源設備の導入補助事業と災害時の支援物資輸送体制構築促進事業のいずれか一方、又は両事業へ平行して申請していただいくことは可能です。 また、同じ事業であっても事業の内容が明らかに異なる場合は、複数の事業を申請することも可能です。 ※複数申請が可能な例 ・非常用電源：非常用電源を導入しようとする施設Aと施設Bの位置関係から、異なる施設であると事務局が認める場合 ・訓練：実施しようとする訓練の計画や参加者から異なる訓練であると事務局が認める場合
8 | ②対象（対象となる事業者・設備） | 申請主体となる協議会等とはどのような協議会ですか。 | 少なくとも都道府県又は市区町村、物流事業者等の2者を構成員とする協議会等としています。設置根拠や名称は問いません。 ただし、以下について関係者間で合意している必要があります。 [1] 物流事業者等は、災害時等に地方公共団体等から協力要請があった場合には、対応可能な範囲内で協力すること。 [2] 地方公共団体と物流事業者等は、災害時等における施設利用協定を締結すること。 [3] 物流事業者等は、地方公共団体が行う訓練に参加すること。 [4] 物流事業者等は、地方公共団体が行う災害時等の施設利用に関する調査に協力すること。 [5] 地方公共団体は、非常用電源設備の導入に係る協議会負担額のうち、国が交付した額の1/2以上に相当する額を負担すること。
11 | ②対象（対象となる事業者・設備） | 営業倉庫登録のない倉庫（自家用倉庫）に非常用電源設備を設置する場合は対象となりますか。 | 本補助金の対象となる事業者（倉庫事業者、貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者、トラックターミナル事業者、物流不動産開発事業者）の占有する施設であれば対象となります。
12 | ②対象（対象となる事業者・設備） | どのような電源設備が対象になりますか。 | ディーゼル発電機や蓄電池等が対象となります。 太陽光発電装置は対象外ですが、蓄電池をセットで導入し、当該蓄電池のみで交付要件を満たす場合には、蓄電池に係る費用については支援対象となります。
13 | ②対象（対象となる事業者・設備） | ポータブル電源（可搬型）は対象になりますか。 | 可搬型のものは、補助を受けた施設でのみ使用を行うということが担保できないため、対象外となります。
14 | ②対象（対象となる事業者・設備） | 車輪がついており、持ち運びが可能な可搬型ですが、固定具を使えば定置型とすることも可能です。補助対象となりますか。 | 固定具を用い、補助を受けた施設でのみ使用を行うということが根拠を含めて説明できれば、対象となります。
15 | ②対象（対象となる事業者・設備） | 非常用電源設備の導入にあたり、床の耐荷重を上げる補強工事や風雨から設備を守る屋根の設置工事が必要となります。付帯工事の費用は対象となりますか。 | 非常用電源設備導入のための付帯工事費は補助対象経費となります。
16 | ②対象（対象となる事業者・設備） | 発電用の燃料を保管する燃料タンクの設置が必要となります。付帯工事の費用は対象となりますか。 | 非常用電源設備と同時に導入し、非常用電源設備への供給を専らの目的とする燃料保管設備は補助対象です。ただし、既設の非常用電源設備に対して燃料保管設備のみを新設する場合や、非常用電源設備から離れたところに危険品貯蔵庫を新設する場合など、本補助金で導入予定の非常用電源設備に付随しないと判断される燃料保管設備は対象ではありません。
17 | ②対象（対象となる事業者・設備） | 民間物資拠点リストへの掲載協力をしているかは、補助金採択の要件にはならないという理解でよいでしょうか。 | 民間物資拠点リストの掲載有無にかかわらず、要件を満たしている施設が補助対象となります。ただし、本事業が国土強靱化地域計画に位置付けられている場合は優先的に採択することとしていることから、民間物資拠点リストに掲載された施設は優先採択の対象となります。
18 | ②対象（対象となる事業者・設備） | 既に非常用電源設備はあるが、追加で設置をしたいと考えています。補助対象となりますか。 | 追加の設置についても対象となります。
19 | ②対象（対象となる事業者・設備） | 既存の非常用電源設備の老朽化等による代替導入も対象となりますか。 | 補助対象となります。
20 | ③要件（満たすべき条件・技術基準） | 申請内容を採択後に変更することはできますか。 | 変更内容により事前承認が必要となる場合があります。変更が生じる場合は事務局へご相談ください。
21 | ③要件（満たすべき条件・技術基準） | 事業期間の延長はできますか。 | 事業期間を延長することは可能ですが、事前承認が必要となる場合があります。変更が生じる場合は事務局へご相談ください。なお、公募要領において、事業完了年月日は遅くとも令和9年2月10日（水）としており、これ以降の期日への延長はできません。
23 | ③要件（満たすべき条件・技術基準） | ３日間以上稼働するかについては、設備仕様書や容量計算の根拠から判断するのでしょうか。 | 非常用発電設備については１時間当たりの燃料消費量から判断をお願いいたします。（例：燃料消費量10L/hの場合、10L×72時間＝720L以上の燃料保管が必要） 蓄電池については出力及び容量から判断をお願いいたします。（例：出力50kWの場合、50kW×72時間＝3600kWh以上の容量が必要）
24 | ③要件（満たすべき条件・技術基準） | 平時の営業では電力を使用する設備が多数稼働していますが、すべての設備を３日間稼働させるための電力を確保する必要がありますか。 | すべての設備を稼働させる必要はありません。 外部からの電源供給が途絶えた状況においても、当該施設における緊急支援物資の搬入・搬出・保管・仕分け等の業務を、３日間以上滞りなく実施できることが必要です。 そのため、最低限稼働させる必要がある設備を整理し、それらを稼働させるために必要な電力について根拠を含めて説明して下さい。
25 | ③要件（満たすべき条件・技術基準） | ３日間の稼働に必要な燃料は、施設内に保管しておく必要がありますか。 | 原則として、３日間の稼働に必要な燃料を保管していただく必要があります。 ただし、近隣のガソリンスタンド等と連携協定を締結するなど、災害時に優先的に燃料供給を受けられる体制が確保されている場合は、この限りではありません。
26 | ③要件（満たすべき条件・技術基準） | 補助金を受けて導入した非常用電源設備は、災害時以外にも使用して差し支えありませんか。 | 用途や使用状況に制限はなく、災害時以外にも使用可能です。 ただし、燃料を使用した場合は速やかに補給し、災害発生時に本来の目的を確実に果たせるよう、平時から適切に管理してください。
27 | ③要件（満たすべき条件・技術基準） | 具体的な財産処分制限期間はどれくらいですか。 | 蓄電池を６年、その他ディーゼル発電機等を15年としています。
28 | ③要件（満たすべき条件・技術基準） | 活動報告の提出を義務づける期間はどれくらいですか。 | 財産処分制限期間内となります。
29 | ③要件（満たすべき条件・技術基準） | 活動報告の対象範囲はどこまでですか。 | 国の支援物資または地方公共団体の支援物資のいずれの場合においても当該施設で支援物資を取り扱った場合には報告を求めます。
30 | ③要件（満たすべき条件・技術基準） | 非常用電源設備を設置するにあたり、都市緑地法に規定される緑地部分に設置することも可能ですか。 | 都市緑地法において非常用電源設備の設置に係る特例措置等は定められていないため、緑地部分に非常用電源設備を設置することは認められておりません。
31 | ③要件（満たすべき条件・技術基準） | 本補助金で非常用電源設備や蓄電池を導入した場合、常に災害物資の受入れに必要なスペースを確保しておく必要がありますか。 | 常時スペースを確保しておく必要はありません。 災害発生時に、物資の受入れが可能な体制を確保できていれば問題ありません。
32 | ④手続き（申請方法・契約ルール） | 申請方法を教えてください。 | 所定様式に必要書類を添付し、HPに定める方法（電子メール、郵送等）により提出してください。
33 | ④手続き（申請方法・契約ルール） | 締切日は必着ですか。 | 提出方法により異なります。郵送は消印有効、電子提出は締切時刻まで必着となります。詳細は、HPをご確認ください。
34 | ④手続き（申請方法・契約ルール） | 書類に不備があった場合はどうなりますか。 | 不足資料や記載不備がある場合、補正依頼を行うことがあります。期限までに補正されない場合は審査対象外となる場合があります。
35 | ④手続き（申請方法・契約ルール） | 採択結果はいつ分かりますか。 | 申請受付後、資料の補正完了後から審査し、採択までに通常要すべき標準的な期間は30日となります。審査完了次第、順次通知します。
36 | ④手続き（申請方法・契約ルール） | 昭和56年６月１日以降に建築確認を受けた建物は新耐震基準に適合していると思われますが、それ以前に建築確認を受け、耐震補強工事を受けていることはどのように説明すればよいですか。 | 耐震基準適合証明書を提出し、新耐震基準を満たしていることを明らかにしてください。
37 | ④手続き（申請方法・契約ルール） | 複数社からの見積もりとは、少なくとも２社から取得すればよいという理解でよいでしょうか。 | ２社以上からの見積もりが必要になります。
38 | ④手続き（申請方法・契約ルール） | 既に設置した、又は着工している非常用電源設備に対して、補助を受けることは可能ですか。 | 本事業では、当省より申請事業者の皆様に対して交付決定通知をお渡しした後に、非常用電源設備の購入・設置に係る契約が結ばれたものに対して補助を行います。そのため、交付決定通知の発出日より前に、契約・着工等が行われた事業に対しては、補助対象となりません。
39 | ④手続き（申請方法・契約ルール） | 浸水地域外については、どのように確認すればよいでしょうか。 | 自治体が公表しているハザードマップ等をご確認ください。
40 | ⑤補助条件（対象経費・制約事項） | どのような経費が補助対象になりますか。 | 事業を行うために必要な経費が対象となります。詳細は交付規程をご確認ください。
41 | ⑤補助条件（対象経費・制約事項） | 他の補助金との併用はできますか。 | 本補助金の交付と補助対象経費を重複して他の国庫補助金の交付を受けることはできません。
42 | ⑤補助条件（対象経費・制約事項） | 補助金はいつ支払われますか。 | 原則として事業完了後、実績報告書の審査完了後に支払います。
43 | ⑤補助条件（対象経費・制約事項） | 実績報告には何が必要ですか。 | 実績報告書（様式６）に、事業計画（実績報告）、補助対象経費の実績額を明らかにした書類（契約書、請求書及び輸送の実績等を明らかにした書類等）、補助対象経費の支払いを証明する書類、その他参考となる書類が必要になります。
44 | ⑤補助条件（対象経費・制約事項） | 取得した設備は自由に売却・処分できますか。 | 取得価格又は効用の増加価格が単価 50 万円以上の設備は、財産の処分の制限がかかります。詳細は交付規程第28条をご確認ください。
45 | ⑤補助条件（対象経費・制約事項） | 現地確認はありますか。 | 必要に応じて、設備設置状況や訓練実施状況等の現地確認を行う場合があります。
46 | ⑤補助条件（対象経費・制約事項） | 購入ではなくリース契約による導入は補助の対象になりますか。 | 補助対象外となります。
47 | ⑤補助条件（対象経費・制約事項） | 地方自治体の補助金と国の補助金を併用することは可能ですか。 | 同事業かつ同費目の場合、基本的には併用不可です。（仮に本補助金側が併用可能であった場合でも、地方自治体の補助金側が不可としている可能性もありますのでご注意ください。）
48 | ⑥交付決定後の質問（実施、実績報告書） | 領収書の宛名が「上様」だが認められますか。 | 認められません。宛名は申請者名と一致するようにしてください。一致しない場合は、補助対象外となります。
49 | ⑥交付決定後の質問（実施、実績報告書） | 領収書がない場合はどうすればよいですか。 | 経費の明細がわかる書類の写し（請求書等）と支払を証する書類の写し（通帳口座の写し、金融機関の振込明細書 の写し等）をご提出ください。
50 | ③要件（満たすべき条件・技術基準） | HPに記載のある非常用電源支援の補助対象事業者の要件[5]について、地方公共団体が1/2以上に相当する額を負担するとなっているが、地方公共団体1/4 物流事業者1/4の負担で申請することは可能ですか。また「訓練支援」についても同様の負担となりますか。 | 地方公共団体1/4・物流事業者1/4の負担割合での申請は可能です。 合意事項[5]では「地方公共団体は、協議会負担額（補助対象経費から国の補助額を除いた残額）のうち、国が交付した額の1/2以上に相当する額を負担すること」と定めています。国の補助率が事業費の1/2であるため、「国交付額の1/2以上」は事業費全体の1/4以上に相当します。地方公共団体が1/4を負担する場合、この条件を満たします。 訓練事業（災害時の支援物資輸送体制構築促進事業）については、補助率は同じく1/2ですが、協議会内での費用負担の割り振りは、構成員間の合意に委ねられております。
51 | ②対象（対象となる事業者・設備） | 地方公共団体と物流事業者等で構成される「協議会等」とありますが、地方公共団体と提携しているような会社でも申請は可能でしょうか。 それとも、地方公共団体と物流事業者等で構成される協議会や団体など、複数の主体で構成された組織であることが必要でしょうか。 | 申請主体となる「協議会等」について、設置根拠や名称は問いません。既存の協議会や団体に限らず、地方公共団体と提携している企業等が参加する形でも、要件を満たせば申請対象となります。 各事業の要件は以下の通りです。 非常用電源設備の導入補助事業（非発FAQ No.8）：少なくとも都道府県又は市区町村と物流事業者等の2者が構成員であり、合意事項[1]〜[5]について関係者間で合意していることが必要です。 また、協議会等の名義での申請が望ましいですが、2者が[1]～[5]に合意していることが確認できれば、地方公共団体単独・物流事業者単独での申請も可能です。 訓練事業（訓練FAQ No.7）：少なくとも都道府県・市区町村・物流事業者等の3者が構成員であることが必要です。協議会等の名義での申請が望ましいですが、3者が連携して訓練を実施することが確認できれば、都道府県単独・物流事業者単独での申請も可能です。
52 | ①制度概要（制度の基本・全体像） | 採択件数は何件を予定していますか。 | 具体的な予定件数は設けておりませんが、予算の範囲内で先着順に採択を行うこととしています。予算の上限に達した場合、公募期間の途中で打ち切ることもありますので、ご留意ください。